常   州   市

学校水量平衡测试报告书

第1次

学校名称：     常州市浦前中心小学

测定日期：     2012年10月18日

审核单位（盖章）

审    核    人

学  校 负 责 人                 缪亚芬

测试单位（盖章）             常州市浦前中心小学

参 加 测 试 人                   曹志伟

刘洪生

说    明

一、学校水平衡测试必须严格按照常州市节水型学校考评标准进行。本报告书主要内容参照国标GB/T12452---2008《企业水平衡测试通则》、GB/T7119---2006《节水型企业评价通则》和江苏省节水型学校考评标准编制，必须认真测试后再行填写，A4纸统一打印，附件按A4纸尺寸折叠。

二、学校随规模结构的变化以及用水状况的改变，应重新进行水平衡测试。

三、本报告书作为学校的用水档案资料收存，并报主管局、市节水办公室备案。

四、各用水部门的水平衡图按其实际流程绘制。

五、用水合理化分析和今后采取的措施，要根据水平衡测试后发现的问题，列出较详细的整改规划和实施步骤。

六、本报告书由常州市节水办公室统一编制，学校水平衡测试报告书一律按本规格为准。

目   录

（页码请按实际填报需要编写）

一、学校基本概况---------------------------------------------------------------------------（）

二、技术评价指标的计算方法------------------------------------------------------------（）

三、历年用水情况表-------------------------------------------------------------------------（）

四、取水水源情况表--------------------------------------------------------------------------（）

五、二次供水示意图-------------------------------------------------------------------------（）

六、月新水量情况表及图示（年度）-----------------------------------------------------（）

七、测试期间新水量抄见情况表----------------------------------------------------------（）

八、重复利用水量抄见情况表-------------------------------------------------------------（）

九、用水计量统计表--------------------------------------------------------------------------（）

十、用水计量网络图--------------------------------------------------------------------------（）

十一、用水计量配备情况表-----------------------------------------------------------------（）

十二、给排水管网平面网--------------------------------------------------------------------（）

十三、废水处理回用（中水）流程示意图-----------------------------------------------（）

十四、用水管网静态检漏表-------------------------------------------------------------- （）

十五、节水型器具安装情况表--------------------------------------------------------------（）

十六、设备水平衡测试表-------------------------------------------------------------------（）

十七、水平衡测试汇总表--------------------------------------------------------------------（）

十八、水平衡示意图-------------------------------------------------------------------------（）

十九、用水合理化分析和今后采取的措施-----------------------------------------------（）

二十、节水项目情况表----------------------------------------------------------------------（）

二十一、水平衡方块图----------------------------------------------------------------------（）

一、学校基本概况

1、学校始建时间、目前规模。

常州市浦前中心小学是一所历史悠久的学校，建于民国七年（1918年）。学校地处天宁中心城区边缘，位于常州市和平中路328号。现有24个班级，学生1092人，教师66人。

学校占地9147平方米，校舍面积6766平方米，运动场是2375平方米的橡塑场地，图书室藏书228232册，阅览室2个，自然实验室（仪器室）3个、音乐和舞蹈教室4个、计算机网络教室2个，美术室、舞蹈房、多媒体教室等十多个专用教室，接入了10兆宽带网，建立了校园网和校园闭路电视系统。

2、学校学生人数、年上课天数、用水管理的机构设置、占地面积和建筑物面积。

学校现有学生10921名，年上课天数220天，用水管理是学校总务处，学校占地面积9147平方米，教学用房4173平方米，实验大楼1525，总建筑面积6766平方米。

3、主要水源、年新水量、用水性质和主要用水节水情况。

主要水源：自来水

年新水量：4170立方米

生均日新水量：20升/人日

用水性质：生活用水

主要用水节水情况：

学校主要用水点是学校的厕所和食堂。学生用的厕所安装了3只红外控制式节水阀，其余安装了6只手控式节水阀。食堂和其它的地方安装了54只陶瓷磨片密封式节水型水嘴。

二、技术评价指标的计算方法

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

三、历年用水状况表

| 年 份 | 新水量（万m3） | 重复利用水量（万m3） | 生均用水定额 | 排水量 （万m3） | 排水率 % | 重复 利用率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自来水 | 河 水 | 地下水 | 总 计 | 串联水量（中水） | 间接冷却水循环量 | 总 计 | 学生 人数 （人） | 年上课天数（天） | 生 均 日新水量 （升/人日） |  |  |  |
| 2011 | 0.417 |  |  | 0.417 |  |  |  | 1082 | 220 | 17.5 | 0.415 | 99.6 |  |
| 2012、1-5月 | 0.176 |  |  | 0.176 |  |  |  | 1092 | 90 | 17.9 | 0.174 | 99. |  |

注：（1）请填写1-3年数据

（2）如果有其他形式的重复利用水量，可以自行添加列

四、取水水源情况表

| 序号 | 水源类别 | 新水量（立方米/天） | 水质 | 占总水源比例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 | 实际 | 输水管径规格（mm） ×数量 | 水温 | PH | 硬度 | 浊度 |  |  |
| 1 | 自来水 |  | 18 |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 注：（1）水源类别包括：（常规水源）地表水、地下水、自来水、工业自来水、外购软化水、外购蒸汽；（非常规水源）城镇污水再生水、雨水等。 （2）备注栏内注明水资源费、制水成本等。 |

五、二次供水示意图

六、2011年6月至2012年5月新水量情况表

| 月份 水源 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 580 | 273 | 179 | 277 | 391 | 364 | 335 | 227 | 333 | 408 | 355 | 440 | 4162 |
| 河 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可采用跨年数据

图   示（曲线图或柱状图）

水  量

立方米/月

七、测试期间新水抄见情况表

测试日期：2012年10月17日

| 计量级别 | 装表地点 | 抄见数（m3） | 底数（m3） | 实用数（m3） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 校门边 | 5345 | 5329 | 16 |  |
| 水量 合计 |  | 5345 | 5329 | 16 |  |
| 二级 | 食堂 | 178 | 172 | 6 |  |
| 二级 | 教学楼 | 847 | 838 | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  | 15 | 二级计量率93.75﹪ |

注：（1）分别注明一、二、三级新水量合计及水表计量率

（2）如数据较多，可自行添加表格

八、重复利用水量抄见情况表

测试日期：

| 使用部门 | 抄见数（m3） | 底数（m3） | 实用数（m3） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

九、用水计量统计表

单 位：只

| 计 量 仪 表 | 一级表 | 二级表 | 三级表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应 装 数 | 1 | 2 |  |
| 已 装 数 | 1 | 2 |  |
| 安装率（%） | 100% | 100% |  |
| 漏损率（%） | 0% | 0% |  |
| 水表计量率（%） | 100% | 100 % |  |

十、用水计量网络图

十一、用水计量配备明细表

份

| 序号 | 类 别 | 使用部门 | 型号 | 口径（mm） | 精度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 校门边 | 常水专用00000410号H | 50 | ＋2% |  |
| 2 | 二级 | 教学楼 | 浙制00000813 | 50 | ＋2% |  |
| 3 | 二级 | 食堂 | 浙制00000813 | 25 | ＋2% |  |

注：可自行添加表格

十二、给排水管网平面图

（请使用设计图纸）

注：图纸尺寸按A4纸折叠，给、排水管道图可以分别出图，也可以合并出图。

十三、废水处理回用（中水）流程示意图

十四、用水管网漏失情况测试表

测试时间：

| 时间及 漏失量 类别 | 测试 时间段 | 总表抄见数 | 总表底数 | 漏损量（m3） | 漏损率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态法测试 | 2012年9月27日18时至2012年9月28日6时 | 5081 m3 | 5081 m3 | 0 m3 | 0% |
|  | 2012年10月17日18时至2012年10月18日22时 | 5345m3 | 5345 m3 | 0 m3 | 0% |
| 动态法测试 | 测试日期 | 一级取水量 （m3） | 二级取水量 （m3） | 漏损水量 （m3） | 漏损率% |
| 专业部门测漏 | 测试日期 | 出具相关有效证明： |

十五、节水型器具安装情况表

| 项 目 数 量 类 别 | 应装（只） | 已装（只） | 安装率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节 水 型 水 嘴 | 红外控制式 | 54 |  | 100% | 注：水嘴又称水龙头。铸铁螺旋升降式水龙头为限期淘汰产品。 |
|  | 自闭延时式 |  |  |  |  |
|  | 陶瓷磨片密封式 |  | 54 |  |  |
|  | 限流式 |  |  |  |  |
|  | 脚踏阀式 |  |  |  |  |
| 浴室 | IC卡式智能节水型淋浴装置 |  |  |  |  |
|  | 脚踏式节水淋浴器 |  |  |  |  |
|  | 限流栓式节水淋浴器 |  |  |  |  |
| 厕所用水 | 红外控制式节水阀 | 9 | 3 | 100% | 注：手动式节水阀包括手控式延时冲洗阀、手拉式高位水箱 |
|  | 手控式节水阀 |  | 6 |  |  |
|  | 节水型座便器（≤ 5升） |  |  |  |  |
|  | 中水回用 |  |  |  |  |
| 开水炉 | IC卡式收费 |  |  |  |  |
|  | 计量收费（人工管理） |  |  |  |  |
| 绿化 | 喷 灌 |  |  |  |  |
|  | 微 灌 |  |  |  |  |
|  | 滴 灌 |  |  |  |  |
|  | 再生水喷灌 |  |  |  |  |
| 洗车 | 节水型洗车台 |  |  |  |  |
|  | 节水型水枪 |  |  |  |  |
| 总 计 | 63 | 63 | 100% |  |

十六、设备水平衡测试表（按实际编号）

立方米/日

| 设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备用水时间 （常规、间歇、季节） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |
| 用 水 | 类 别 |  |
|  | 测试日期 |  |
| 测试方法 |  |
| 测试时间 |  |
| 测 试 结 果 | 次 数 | 新水量 | 循环用水量 | 耗水量 | 排水量 |
|  |  |  | 间接冷却水循环量 | 其 他 | 总 计 |  |  |
|  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |
| 入口水温℃ |  | 出水口 | 水温，℃ |  |
| 测试计算依据： |

十七、水平衡测试汇总表

单位：立方米

| 用水部门 | 新水量（1） | 重复利用水量（2） | 排水量 | 漏损 水量（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小 计 | 其中：间接冷却水新水量（1’） | 小 计 | 间接冷却水循环量（2’） | 串联 水 量 |  |  |
| 教学楼学楼 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2（末检测水量） |
| 食堂学楼 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| 水量合计 | 16 |  |  |  |  | 16 |  |
| 新水量合计 | （1）+（3） |
| 重复利用水量合计 | （2） |
| 总用水量合计 | （1）+（2）+（3） |
| 重复利用率（%） | （2）/（1+2+3）×100% |
| 间接冷却水循环率（%） | （2’）/（1’+2’） ×100% |

备注：行数不够，可自行添加

十八、水平衡示意图

十九、用水合理化分析和今后采取的措施

水平衡测试是一项技术节水手段，通过测试摸清了学校的管网分布及用水状况，及时发现管道及用水设施的跑、冒、漏水点，及时进行改进和改造，如：学生用的厕所安装了3只红外控制式节水阀，其余安装了6只手控式节水阀。食堂和其它的地方安装了54只陶瓷磨片密封式节水型水嘴。使我校降低用水量，杜绝用水浪费。

我校对1只一级水表、2只二级水表在同一时间内进行了取水量和耗水量的实时监测和记录并对记录的各项数据进行综合分析和评估，通过普查整改、模拟测试、正式测试、汇总分析共四个阶段的工作，完成了我校各部门供、用水状况的水平衡测试报告书。通过学校第一次水平衡测试，主要用水指标如下：（1）用水量16立方米。（2）生均日新水量 14.7升/人日。（3）二级水量的计量率93.75﹪。（4）用水设施综合漏损率0﹪。（5）节水器具安装率100﹪。为今后学校开展节约用水，实现科学管水、合理用水，挖掘节水潜力，进一步采取节水技术措施、制定节水规划提供科学依据。同时为学校节约了大量生活用水，节水成效显著。

明年暑期学校准备建造一个雨水收集池 ，用于学校绿化用水；学校厕所大便池安装节水设施。

二十、节水项目情况表

| 现有项目： |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目完成时间 （年·月） | 总投资 （万元） | 年节水能力 （万立方米） | 吨水运行成本 （元/立方米） |
| 1 | 节水感应器安装 | 2011.12. | 0.2 | 0.15 | 3.07 |
| 2 | 水表安装及阀门更换 | 2012.8.20 | 0.7 | 0.05 | 3.07 |
| 3 | 节水水龙头更换 | 2012.8.25 | 0.1 | 0.12 | 3.07 |
| 规划项目 |
| 序号 | 项目名称 | 预计完成时间 （年·月） | 总投资 （万元） | 年节水能力 （万立方米） | 备 注 |
| 1 | 淘米水、洗菜水、雨水收集池 | 2013.8 | 0.2 | 0.01 |  |
| 2 | 大便池节水设施 | 2013.8 | 1.5 | 0.1 |  |

注：按实际情况添加表格

二十一、水平衡方块图

# Text boxes

总用水量             16立方米

新水量                16立方米

重复利用水量               立方米

学生人数               1092人

年上课天数             220天

一级水表安装率          100%

二级水表安装率          100%

二级水表计量率          95.5%

用水设施综合漏损率      0%（静态法）

生均日新水量           14.7升/人日

节水器具安装率          100%

重复利用率                          %

间接冷却水循环率                    %

串联利用量

（中水）

漏溢

水量 1 立方米

排放量

15立方米

间接冷却水循环量

自来水 16立方米

河 水

地下水

其他

单 位：立方米/天

排水率 15/16*100%=93.75%

教学楼

10m3

总表 16m3

食堂1

6m3

15m3

设备型号           产地           处理能力      立方米/日         投运日期：