附表1

常州市武进区燃气安全专项整治入户调查表

尊敬的                 、               路     号；              新村（小区）    幢    单元     室：业主、商户您好！

根据国家《城镇燃气管理条例》、《江苏省燃气管理条例》等燃气安全使用规范，按照《常州市武进区推广安装燃气泄漏安全保护装置 推动燃气安全智能化监管工作方案》要求，现对全区液化气用户开展燃气安全使用须知的告知与调查。为了确保您与家人以及周边居民的生命财产安全，请您（业主、商户、单位）务必配合调查人员严肃、认真填写本调查表，并对所填报内容的真实性做出保证，我们对您的理解、支持和合作表示感谢！

安全用气调查表

| Q1：请您选择现在使用的燃气为 天然气、 煤气、 其他； | Q2：您了解燃气泄漏的危险性吗？ 是、 否； |
| --- | --- |
| Q3：您是否经常进行燃气管道维护？ 是、 偶尔、 从不； | Q4：您知道燃气泄露之后会产生什么意外情况？ 火灾、 燃爆、 中毒； |
| Q5：您认为安全用气重要吗？ 非常重要、 比较重要、 不太注意； | Q6：燃气爆燃后的主要受伤形式有？ 骨折、 烧伤、毀容、 死亡； |
| Q7：您是否知道燃气防爆安全装置？ 是、 否； | Q8：您在知道燃气泄漏危险后，是否愿意安装燃气防爆安全装置？ 是、 否； |
| Q9：您有关闭燃气总闸的安全意识吗？ 有、 但经常遗忘、 无； | Q10：您在知道燃气泄漏危害后，是否愿意购买燃气爆炸意外险？ 是、 否； |
| Q11：气瓶总重量是否超过100 千克（折合2瓶50千克或7瓶15千克气瓶）？ 是、否； | Q12：气瓶不可设置于地下、半地下空间和通风不良处，您是否知道？ 是、 否； |
| Q13：您是否知道餐饮场所必须要配备干粉灭火器？ 是、 否； | Q14：供应多台燃气灶具，应采用钢管敷设主管道您是否知道？ 是、 否； |
| Q15：燃气主管道与多台燃气灶具连接时，应当使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管您是否知道？ 是、 否； | Q16：燃气泄露后您是否知道该如何科学处置？ 是、 否； |
| Q17：操作人员是否参加过安全教育培训，熟悉燃气设施和消防设施的使用方法，熟知有关安全规定和应急处置流程？ 是、否； | Q18：是否指定专人负责燃气设备的日常安全检查，并做好记录，确保设备安全可靠运行。 是、否。 |

整改事项

| 隐患 项目 | 违章及安全隐患内容 | 建议 | 隐患 项目 | 违章及安全隐患内容 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏气 | 天然气：表前 表后 连接管 灶具； 液化石油气：减压阀前、灶具、减压阀后、灶具连接管； | 及时维修或更换配件 | 减压 阀 | 液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期或发现有问题时应当立即更换并记录。 是、否； | 及时更换 |
| 连 接 管 | 破损、 老化、 中间有接 设有三通； | 立即整改 | 灶 具 | 无法正常点火、无熄火保护燃烧状况不良 超期、 间距不合格 熄保不正常 | 维修更换 |
|  | 非专用、 超长、 超期、 穿越、 无弹性； | 及时整改或更换配件 | 厨 房 | 不通风、 无烟道 烟道未出户、非金属烟道 | 及时整改 |
|  | 暗埋、 暗封、 热辐射、 一螺一插； |  | 其他 | 两气共用、 气瓶与用餐场所相通。 | 及时整改 |
| 安全告知：1．及时淘汰到期或无熄保燃的气具；2．及时更换到期超长或非燃气专用连接管；3．燃气设施保持通风；4．烟道必须直通室外；5．每次使用完后，及时关闭瓶装燃气的总阀。若闻到家中有煤气味道需做到立即开窗通风、关闭总阀、到室外报警；6．燃气设施周围严禁堆放任何物品。 |
| 备注：本调查表仅用于区、镇（街道）政府关于燃气安全使用宣传与告知的作用，调查结果不作为执法依据。业主、商户联系电话： |
| 业主、商户签名： 调查人员签名： 日期： 年 月 日 |

第一联（第三方机构）、第二联（监管部门）、第三联（被调查户）；另可以提交电子调查表。

附表2

常州市武进区燃气安全智能化监管平台和紧急事故自动切断阀用户

安装登记排查表（单位食堂、餐饮场所）

主管部门：（盖章）                           时间：    年   月   日

| 序号 | 单位名称 | 详细地址 | 燃气类型 | 请填报三个相关联的联系电话号码（手机） | 单位负责人 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液化气 | 天然气 |  |  |
| 1 | 举例：常州市武进区市政绿化管理所 |  | √ |  | 周祥龙13915938506 | 赵卫明18251879786 | 张超18952085155 |  |
| 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | √ |  |  |  |  |  |